CD ONE TRP B osztály Árlista

- Egysugaras nedvesen futó vízmérő, hideg (30c) és meleg (90c) víz mérésére

- Védő folyadékos számláló védelem

- Vízszintes és függőleges helyzetben is beépíthető.

- EU hitelesítéssel kerül forgalomba

- B osztály

| Méret(mm) | Beépítési hossz (mm) | Qn (m3/h) | ÁR (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 110 | 1,5 | 13,00 |
| 20 | 130 | 2,5 | 16,10 |
| 25 | 160 | 3,5 | 41,80 |
| 30 | 160 | 5 | 42,90 |